ПРОЕКТ

Актуализированная схема теплоснабжения

Издешковского сельского поселения

Сафоновского района Смоленской области на 2022 год

| Баланс тепловой энергии на котельных на 2022 год |
| --- |
| Наименование юридического лица, в собственности/аренде у которого находится источник | Наименование источника тепловой энергии | Полезный отпуск тепловой энергии потребителям, Гкал | Нормативные технологические потери в тепловых сетях теплоснабжающей организации, Гкал | Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал | Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | Выработка тепловой энергии, Гкал |
| ООО «Универсал» | Котельная ООО «Универсал» с. Издешково | 7931 | 1922 | 9853 | 223 | 10076 |
| ВСЕГО |  | 7931 | 1922 | 9853 | 223 | 10076 |