**ПРОЕКТ**

**Актуализированная**

**схема теплоснабжения Издешковского сельского поселения**

**Сафоновского района Смоленской области**

**на 2024 год**

с. Издешково

2023

Оглавление

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование | стр. |
| 1. | Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа | 3 |
| 2. | Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей | 3 |
| 3. | Перспективные балансы теплоносителя | 3 |
| 4. | Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии | 3 |
| 5. | Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей | 3 |
| 6. | Перспективные топливные балансы | 3 |
| 7. | Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение | 4 |
| 8.  | Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций) | 4 |
| 9. | Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии | 4 |
| 10.  | Решения по бесхозяйным тепловым сетям | 4 |

1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа

|  |
| --- |
| **Баланс тепловой энергии на котельных на 2024 год** |
| Наименование юридического лица, в собственности/аренде у которого находится источник | Наименование источника тепловой энергии | Полезный отпуск тепловой энергии потребителям, Гкал | Нормативные технологические потери в тепловых сетях теплоснабжающей организации, Гкал | Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал | Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | Выработка тепловой энергии, Гкал |
| ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» (ООО «СРТЭ»)  |  Котельная с. Издешково  | 6 032,0 | 1 832,0 |  7 864,0  | 134,0 | 7 998,0 |
| **ВСЕГО** |  | **6 032,0** | **1 832,0** |  **7 864,0** | **134,0** | **7 998,0** |

2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

Исключить из числа объектов-потребителей тепла жилые дома по ул. Жданова с.Издешково - дом № 1а и дом № 1б (дом № 1б и дом № 1г по новой нумерации) и ООО «Экопак» (бывшее ООО «Химагротара») по причине перехода на индивидуальное отопление.

3. Перспективные балансы теплоносителя

Изменений на 2024 год не предусматривается.

4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

Изменений на 2024 год не предусматривается.

5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

Включить в раздел мероприятие по модернизации тепловых сетей «Строительство тепловых сетей от котельной с.Издешково от УЗ-13 в сторону ж.д. Заводская, д. 5, от УЗ-12 в сторону ж.д. по ул. 2-ая Ленинская,19,21,23» со сроком выполнения работ – 2024-2025 годы.

6. Перспективные топливные балансы

Изменений на 2024 год не предусматривается.

7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Включить в раздел мероприятие по модернизации тепловых сетей «Строительство тепловых сетей от котельной с.Издешково от УЗ-13 в сторону ж.д. Заводская, д. 5, от УЗ-12 в сторону ж.д. по ул. 2-ая Ленинская,19,21,23» со сроком выполнения работ – 2024-2025 годы. Ориентировочный объем инвестиций составляет 4 220,86 тыс. рублей (без НДС).

8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)

Изменений на 2024 год не предусматривается.

9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками

тепловой энергии

Изменений на 2024 год не предусматривается.

10. Решения по бесхозяйным тепловым сетям

Изменений на 2024 год не предусматривается.