**ПРОЕКТ**

**Актуализированная**

**схема теплоснабжения Издешковского сельского поселения**

**Сафоновского района Смоленской области**

**на 2025 год**

с. Издешково

2024

Оглавление

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование | стр. |
| 1. | Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа | 3 |
| 2. | Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей | 3 |
| 3. | Перспективные балансы теплоносителя | 3 |
| 4. | Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии | 3 |
| 5. | Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей | 3 |
| 6. | Перспективные топливные балансы | 3 |
| 7. | Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение | 3 |
| 8.  | Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций) | 4 |
| 9. | Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии | 4 |
| 10.  | Решения по бесхозяйным тепловым сетям | 4 |

1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа

|  |
| --- |
| **Баланс тепловой энергии на котельных на 2025 год** |
| Наименование юридического лица, в собственности/аренде у которого находится источник | Наименование источника тепловой энергии | Полезный отпуск тепловой энергии потребителям, Гкал | Нормативные технологические потери в тепловых сетях теплоснабжающей организации, Гкал | Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал | Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | Выработка тепловой энергии, Гкал |
| ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» (ООО «СРТЭ»)  |  Котельная с. Издешково  | 6 332,0 | 1 827,0 |  8 159,0  | 124,0 | 8 283,0 |
| **ВСЕГО** |  | **6 332,0** | **1 827,0** |  **8 159,0** | **124,0** | **8 283,0** |

2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

Изменений на 2025 год не предусматривается.

3. Перспективные балансы теплоносителя

Изменений на 2025 год не предусматривается.

4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

Изменений на 2025 год не предусматривается.

5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

Изменений на 2025 год не предусматривается.

6. Перспективные топливные балансы

Изменений на 2025 год не предусматривается.

7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Изменений на 2025 год не предусматривается.

8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)

Изменений на 2025 год не предусматривается.

9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками

тепловой энергии

Изменений на 2025 год не предусматривается.

10. Решения по бесхозяйным тепловым сетям

Изменений на 2025 год не предусматривается.